## Лист1
выбрать нужное
Тип котельной
Отдельно-стоящая
Встроенная
крышная
пристроенная
реконструкция и т.п.
Давление газа расчетное, Мпа
Давление газа фактическое, Мпа | Min | Max
ГРУ в котельной | Требуется | Не требуется
Установка ГРПШ Генпроектировщиком | Да | Нет
Установленная тепловая мощность МВт (Гкал/ч)
в том числе на отопление
на горячее водоснабжение (max)
на вентиляцию
Отапливаемый объем зданий, м 3
Характеристика здания
административное
производственное
больница
школа и т.д.
Максимальная высота здания, м
Протяженность теплотрассы, м
Температурный график:
Внутренний контур котельной (115-70 С)
Наружные сети отопления (95-70 С)
Горячее водоснабжение (55 С)
Схема теплоснабжения
закрытая/открытая
зависимая/независимая
Тип теплообменника
пластинчатый
кожухотрубный
Давление воды
Сетевой воды прямой, МПа (кгс/см 2)
обратной, МПа (кгс/см 2)
ГВС прямой, МПа (кгс/см 2)
обратной, МПа (кгс/см 2)
Подпитывающей (водопроводной воды) воды МПа (кгс/см 2)
Давление исходной воды, МПа
Анализ исходной воды прилагается | Да | Нет
Анализ исходной воды
Железо(мг/л)
Кислород(мг/л)
Магний(мг/л)
Кальций(мг/л)
Сухой остаток(мг/л)
Прозрачность(см)
Окисляемость
PH(ед)
Жесткость карбанатная(мг-экв/л)
Жесткость общая (мг-экв/л)
Расход воды
Сетевой воды прямой, м3/ч
ГВС прямой, м3/ч
Подпитывающей (водопроводной воды) воды, м3/ч
Химводоподготовка (м3/ч)
Водоподготовка
Химические реагенты (комплексон)
Na-катиоонообменная
магнитная
антинакипная
электрохимическая
магнитная
электромагнитная
Комбинированная
Автоматизация котельной
автоматизированная (с обслуживающим персоналом)
автоматизированная (без обслуживающего персонала) с передачей информации на диспетчерский пункт
автоматизированная (с полной диспетчеризацией всего объекта)
Операторское помещение
диспетчерский пульт с кабелем связи длинной, м
Погодозависимое регулирование температуры отопления | да | нет
Вид топлива
природный газ (давление)
дизельное топливо
комбинированное (газ/дт)
Основное топливо
Резервное топливо
Емкость для дизельного топлива на сколько суток
СУГ
Резервуар для СУГ на сколько суток
Узел коммерческого учета газа
коммерческий
некоммерческий
не требуется
Типоразмер, наименование счётчика газа
ротационный (RVG)
турбинный (СГ) (с электронным корректором)
камерный мембранный
Другое
Не имеет значения
Наименование корректора
СПГ
ЕК
ТС
Другое
Не имеет значения
Тип, марка датчика давления
Тип, марка датчика температуры
Тип, марка средства измерения перепада давления на счётчике газа
Устройство измерения перепада давления на фильтре
Подвод электорпитания
Воздушная КЛ
КЛ в земле
Расходная емкость под жидкое топливо
с подогревом/без
надземная/подземная
Пожарно-охранная сигнализация
Дымовая труба
высота
диаметр
количество труб
стальная
утепленная
сендвич
самонесущая
самонесущая на ферме
на растяжках
по стене здания
колонного типа
наличие газоходов
Необходимость комплектования вспомогательным помещением
слесарно–ремонтным, м 2
душевой
туалетом
Емкость (подпиточной воды, ГВС)
Здание котельной
кирпичное
блок-модульное, типа «сэндвич»
существующее (указать размеры)
профнастил окрашенный
прочее (указать тип)
цвет фасада
толщина стен | 50, 80, 100, 150
Сейсмичность района строительства
Необходимость установки частотного преобразователя циркуляционных насосов | да | нет
Технические условия Госэнергонадзора на проектирование (прилагается №)
Присоединительные диаметры трубопроводов (Т1, Т2, Т3, Т4, Т95, В1)
Тип котлов и количество
водогрейные
паровые
водогрейные+паровые
Производители основного оборудования
Котлы
Горелки
Насосы
Страна производитель котлов и горелок
Россия
Италия
Германия
Словакия
Требование к узлу учета расхода газа (счетчик, корректор по t, по Р)
Требование к регулированию температуры теплоносителя
полуавтоматическое
автоматическое по температуре наружного воздуха
Система (установка промежуточных теплообменных аппаратов на систему отопления) | одноконтурная | двухконтурная
Поагрегатный учет расхода газа (кроме котлов с расходом газа менее 40 м3/ч) | да | нет
Узел учета тепла | да | нет
Узел учета расхода горячей воды | да | нет
Узел учета расхода холодной воды | да | нет
Узел учета расхода электроэнергии | да | нет
Тепловая схема с термогидравличеким разделителем | да | нет
Необходимость разработки проекта на ТКУ | Да | Нет
Потери напора у потребителя, м.в.ст. (МПа)
Поставка ТКУ с паспортом и руководством по эксплуатации | Да | Нет
Необходимость проведения:
шефмонтажа
пусконаладочных работ
Способ доставки
Наличие исходно-разрешитильной документации
Разрешение на топливо
ТУ на водоснабжение
ТУ на канализирование
ТУ на электроснабжение
ТУ на газоснабжение
ТУ на использование газа
ТУ на телефонизацию
ТУ на радиофикацию
Ту на дымовую трубу
Разрешение на строительство
Проект котельной
Расчет потребности в тепле
Противопожарная сигнализация
Охранная сигнализация
Химический анализ воды
Генплан
Геоподоснова
Геологические изыскания
Акт выбора площадки
Ситуационный план
Требуемый срок поставки
Адрес строительства