ОПРОСНЫЙ ЛИСТ- ЗАЯВКА НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

БЛОЧНОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТА (ИТП)

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Название объекта |  |

| Тепловая нагрузка |
| --- |
| Система отопления (СО), Гкал/ч (МВт) |  |
| Система вентиляции (СВ) Гкал/ч (МВт) |  |
| Система ГВС, Гкал/ч (МВт) |  |

| Параметры теплосети (ТС) |
| --- |
| Температурный график ТС(зима), 0С |  | Вход (Т1) |  | Выход (Т2) |
| Температурный график ТС (точка излома), 0С |  | Вход (Т1) |  | Выход (Т2) |
| Давление в ТС, кг\см2 |  | Вход (Р1) |  | Выход (Р2) |
| Схема присоединения к тепловой сети | ( 2-х трубная | ( 3-х трубная | ( 4-х трубная |

| Система отопление (СО) |
| --- |
| Тип подключения: | ( зависимая через насосы смешения | ( зависимая через гидроэлеватор | ( независимая с ТО |
| Тип регулирования: | ( качественное по температурному графику с регулированием температуры Т2 по графику | ( иное (уточнить) |
| Нагреваемая среда: | ( вода | ( этиленгликоль% |
| Резервирование ПТО | (нет | ( 2 шт. по 100% мощности | ( 2 шт. по 50% мощности | ( иное (уточнить) |
| Температурный график СО, 0С |  | Вход (Т21) |  | Выход (Т11) |
| Гидравлическое сопротивление СО, кг\см2 (м.в.с) |  |
| Расчетное давление в СО, кг\см2 |  |
| Объем воды в СО, л |  |
| Статический напор в СО, м |  |
| Циркуляционный насос для СО | резервирование | сдвоенный | частотное регулирование |
|  | ( да ( нет | ( да ( нет | ( да ( нет |

| Система вентиляции (СВ) |
| --- |
| Тип подключения: | (непосредственная (прямые параметры) | (зависимая через насосы смешения |
|  | (независимая через теплообменники | ( иное (уточнить) |
| Нагреваемая среда: | ( вода | ( этиленгликоль% |
| Резервирование ПТО | (нет | ( 2 шт. по 100% мощности каждый | ( 2 шт. по 50% мощности каждый | ( иное (уточнить) |
| Температурный график СВ, 0С |  | Вход (Т21) |  | Выход (Т11) |
| Гидравлическое сопротивление СВ, кг\см2 (м.в.с) |  |
| Расчетное давление в СВ, кг\см2 |  |
| Объем воды в СВ, л |  |
| Статический напор в СВ, м |  |
| Циркуляционный насос для СВ | резервирование | сдвоенный | частотное регулирование |
|  | ( да ( нет | ( да ( нет | ( да ( нет |

| Система ГВС |
| --- |
| Тип подключения: | ( одноступенчатая параллельная | ( двухступенчатая смешанная |
| Конструктивное исполнение двухступенчатой смешанной схемы | (моноблок | (2 раздельных теплообменника |
| Максимальный часовой расход воды ГВС, м3/ч |  |
| Резервирование ПТО | (нет | ( 2 шт. по 100% мощности каждый | ( 2 шт. по 50% мощности каждый | ( иное (уточнить) |
| Температурный график системы ГВС, 0С |  | Вход (В1) |  | Выход (Т3) |
| Гидравлическое сопротивление циркуляционного контура системы ГВС, кг\см2(м.в.с) |  |
| Расчетное давление в системе ГВС, кг\см2 |  |
| Статический напор в ГВС, м |  |
| Мин. давление холодной воды (В1) , кг\см2 |  |
| Расход воды на циркуляцию ГВС, % от максимального расхода |  |
| Циркуляционный насос для ГВС | резервирование | сдвоенный | частотное регулирование |
|  | ( да ( нет | ( да ( нет | ( да ( нет |

| Узел подпитки |
| --- |
| Подпиточный насос |  да |  нет |
| Соленоидный клапан подпитки |  да | нет |
| Расширительный бак |  да |  нет |

| Узел ввода |
| --- |
| Грязевик |  да |  нет |
| Фильтр |  да |  нет |
| Регулятор перепада давления |  да | нет |

| Узел учёта тепловой энергии |
| --- |
| Общий на ИТП |  да |  нет |
| Отдельно на каждую систему |  да |  нет |
| Учёт расхода ХВС |  да | нет |

| Автоматическое регулирование |
| --- |
| Автоматическое регулирование СО |  да |  нет |
| Автоматическое регулирование СВ |  да |  нет |
| Автоматическое регулирование ГВС |  да |  нет |
| Автоматическое регулирование узла подпитки |  да | нет |

| Электропитание | 1х230В | 3х380В |
| --- | --- | --- |

| Габаритные размеры |
| --- |
| Температура/влажность среды эксплуатации, 0С |  |
| Минимальный монтажный проем (ширина/высота), м |  |  |
| Размеры помещения для установки БИТП (длина/ширина/высота), м |  |  |  |  |

Дополнительные требования

| Составил: |
| --- |
| Организация |  |
| Контактное лицо |  |
| Контактные данные |  |