ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на изготовление блочно-модульной котельной установки

1.Основные технические требования

1.Установленная тепловая мощность, МВт (Гкал/ч)

в том числе: отопление (вентиляция), МВт (Гкал/ч)

горячее водоснабжение, МВт (Гкал/ч)

2.Отапливаемый объем зданий, м 3

Характеристика здания: административное, производственное, больница, школа

Максимальная высота здания, м

3.Потери давления теплоносителя в системе отопления (вентиляции), кПа, (кгс/см 2)

4.Температура воды на отопление (вентиляцию) (нужное подчеркнуть): 95-70 0С,115-700С

5.Потери давления теплоносителя в системе ГВС, кПа, (кгс/см 2)

6.Тип теплообменника (нужное подчеркнуть): пластинчатый, емкостной.

7. Система теплоснабжения: зависимая (котел-потребитель), независимая (котел - теплообменник – потребитель.) (нужное подчеркнуть).

8.Расход подпитывающей воды, м3/ч

9.Давление подпитывающей (водопроводной воды) воды, кПа, (кгс/см 2)

10.Вид топлива: природный газ (давление, МПа)

дизельное топливо (марка)

комбинированное (газ/дт)

11.Узел учета газа с установкой газового счетчика в котельной (да/нет): ___________________

12.Установка погодозависимой автоматики

13.Поставка ГРПШ (понижение давления газа с высокого(МПа) на низкое(МПа))

14.Расходная емкость под жидкое топливо

15.Операторское помещение           или диспетчерский пульт с кабелем связи длинной, м

16.Пожарно-охранная сигнализация

17.Дымовая труба, ее высота и диаметр

18.Необходимость комплектования вспомогательным помещением: душевой, туалетом.

19.Цвет котельного блока (внешний/внутренний (RAL) _______________________________

2.Основная комплектация котельной

1.Тип, кол-во котлов

2.Поагрегатный учет расхода газа (кроме котлов с расходом газа менее 40 м3/ч)

3.Узел учета тепла

4.Узел учета расхода горячей воды

5.Узел учета расхода холодной воды

6.Узел учета расхода электроэнергии с УЗО и реле контроля фаз

7.Водоподготовка (комплексонатная, натрий-катионитная и т.д. на основании хим. анализа)

Сведения о заказчике

Название организации

Адрес

Контактный телефон (              )

Ф.И.О.

Дата_____________                                                                         Утверждаю___________________

Заполненные опросные листы направлять по электронной почте:

info@enggp.ru