## Лист1
1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
2. "ЗАКАЗЧИК" (Наименование организации)
Адрес:
Контактное лицо:
Контактные телефоны
3. "ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК" (Наименование огранизации)
Адрес;
Контактное лицо:
Контактные телефоны
Исполнение котельной: |  |  | Блочно-модульная |  |  | Отдельно стоящая |  | Пристроенная |  | Крышная
Стационарная
Встроенная котельная установка на раме
Передвижная котельная установка
Тип котельной: |  |  | Водогрейная с температурой теплоносителя до 115 С
Водогрейная с температурой теплоносителя свыше 115 С (перегретая вода)
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Адрес установки:
Климатическое исполнения: |  |  | У1 |  | УХЛ1 |  | М1
Сейсмичность района: |  |  | До 7 баллов |  | Свыше 7 баллов
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КОТЕЛЬНОЙ
Категория котельной по надежности отпуска тепла: |  |  | Первая |  |  | Вторая
Тепловая мощность котельной общая |  |  | кВт
Марка/Производитель котлов:
Общее количество котлов: | шт |  |  |  |  | Отдельный котел на нужды ГВС
Котел №1. Мощность котла - | кВт |  | шт | Тип горелки: |  | Газ | Газ-дизтопливо |  | Газ-СУГ
Котел №2. Мощность котла - | кВт |  | шт | Тип горелки: |  | Газ | Газ-дизтопливо |  | Газ-СУГ
Котел №3. Мощность котла - | кВт |  | шт | Тип горелки: |  | Газ | Газ-дизтопливо |  | Газ-СУГ
Котел №4. Мощность котла - | кВт |  | шт | Тип горелки: |  | Газ | Газ-дизтопливо |  | Газ-СУГ
Котел №5. Мощность котла - | кВт |  | шт | Тип горелки: |  | Газ | Газ-дизтопливо |  | Газ-СУГ
Котел №6. Мощность котла - | кВт |  | шт | Тип горелки: |  | Газ | Газ-дизтопливо |  | Газ-СУГ
Тип котлов: |  |  | Жаротрубный |  |  | 2-х ходовой |  | 3-х ходовой
Водотрубный
Кондесационный
Страна - производитель котлов |  |  | Россия |  | Италия |  | Германия |  | Нет требований
Тип горелки |  | Дутьевая горелка |  |  | Одноступенчатая |  | Двухступечатая |  | Модулируемая
Атмосферная горелка
Марка/Производитель горелок:
Основной вид топлива: |  |  | Природный газ |  | СУГ |  | Дизель | Мазут
Аварийный вид топлива: |  |  | Нет |  | СУГ |  | Дизель | Мазут
Резервный вид топлива: |  |  | Нет |  | СУГ |  | Дизель | Мазут
Теплотворная способность топлива: |  |  |  | ккал/м3 |  |  | ккал/кг
Контуры потребителей |  | Нагрузка, кВт* | Темпер-ный график |  | Давление |  | Частотное регул-ние циркул-нных насосов | Погодозависимое регулирование
|  |  | Tпод, °С | Tобр, °С | P1, МПа | P2, МПа
Отопление (1-й потребитель) | [6 empty] | Да | Да |  | Нет
Отопление (2-й потребитель) | [6 empty] | Да | Да |  | Нет
Отопление (3-й потребитель) | [6 empty] | Да | Да |  | Нет
Отопление (4-й потребитель) | [6 empty] | Да | Да |  | Нет
Отопление (5-й потребитель) | [6 empty] | Да | Да |  | Нет
Вентиляция (1-й потребитель) | [6 empty] | Да | Да |  | Нет
Вентиляция (2-й потребитель) | [6 empty] | Да | Да |  | Нет
Вентиляция (3-й потребитель) | [6 empty] | Да | Да |  | Нет
Технология (1-й потребитель) | [6 empty] | Да
Технология (2-й потребитель) | [6 empty] | Да
Технология (3-й потребитель) | [6 empty] | Да
ГВС-1 | [6 empty] | Да
ГВС-2 | [6 empty] | Да
Схема теплового контура | Зависимая |  | Независимая с теплооб-никами |  |  | С гидравлическим разделителем
Тип теплообменника ГВС | Пластинчатый |  | Накопительный |  | Объем накопительного бойлера |  |  |  |  | л
СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
Давление подключения газа, МПа:
Наличие узла редуцирования газа: |  |  | Нет |  |  | ГРУ внутри котельной |  |  | ГРПШ снаружи кот.
Наличие узла учета газа: |  |  | Нет |  |  | Коммерческий |  |  | Не коммерческий
Тип/Производитель счетчика газа:
Место установки узла учета газа: |  |  | Высокая сторона в ГРУ/ГРПШ |  |  |  | Низкая сторона в котельной
Поагрегатный учета газа: |  |  | Да |  | Нет
ЖИДКОТОПЛИВНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Вид жидкого топлива: |  |  | Дизельное |  | Мазут |  | Нефть | Отработанное масло
Наличие расходного бака: |  |  | Бак имеется |  | Бак отсутствует
Наличие узла учета жидкого топлива: |  |  | Да |  | Нет
УЗЛЫ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ВОДЫ
Наличие узлов учета: |  |  | Тепловой энергии |  |  | Горячей воды |  | Холодной воды
СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Категория котельной по надежности электроснабжения: | [5 empty] | Первая |  |  | Вторая
Наличие дизель-генератора в качестве аварийного источника электроснабжения | [5 empty] | Да |  |  | Нет
СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Давление воды на вводе в котельную: |  |  | Мпа
Наличие бака запаса воды: |  |  | Да |  | Нет |  | Объем м3
Наличие системы водоподготовки: |  |  | Дозирование реагента |  |  | Na-катионирование |  | Обезжелезивание
Химический анализ воды: |  |  | Прилагается
СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ
Уровень автоматизации котельной: |  |  | Заводская котловая автоматика
Каскадное управление работой котлов
Программируемый контроллер (ПЛК) с ЖК-дисплеем
Автоматический ввод резерва электроснабжения
Уровень диспетчеризации и управления: |  |  | Передача основных аварийных сигналов
Мониторинг состояния работы котельной
Передача показаний узлов учета котельной
SKADA - система
СИСТЕМА ДЫМОУДАЛЕНИЯ
Поставка дымовой трубы: |  |  | Да |  | Нет
Тип дымовой трубы: |  |  | Ферменная самонесущая дымовая труба
Самонесущая металлическая дымовая труба
Дымовая труба на растяжках
Фасадная дымовая труба
Материал дымоходов: |  |  | Сталь черная
Сэндвич-элементы: нержавеющая сталь/оцинкованная сталь
Сэндвич-элементы: нержавеющая сталь/нержавеющая сталь
Мин. высота дымовой трубы, м: |  |  |  |  | По расчету
Наличие светоограждание |  |  | Да |  | Нет
КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ БЛОК МОДУЛЯ
Категория взрывопожарной безопасности (А-Д) |  |  |  | Степень огнестойкости (1-4)
Толщина стеновых сэндвич-панелей |  |  | мм | Толщина кровельных сэндвич-панелей |  |  |  |  | мм
Цвета окраски ограждающих конструкций и каркаса |  |  | фасады - |  | кровля- |  | доборные элементы-
фермы дымовой трубы по стандарту RAL: |  |  | дверь- |  | ферма дымовой трубы-
СКЛАД ЖИДКОГО ТОПЛИВА
Расположение склада дизельного топлива |  |  | В пристроенном к котельной помещении |  |  |  | Открытый склад около котельной
Удаленный склад
Количество резервуаров хранения топлива |  |  | шт
Тип резервуара |  |  | Одностенный |  | Двухстенный
Размещение резервуаров |  |  | Наземное |  | Подземное
Общий объем резервуаров |  |  | куб.м
Подогрев жидкого топлива |  |  | Нет | Подогреватель в котельной |  |  | Подогрев склада от котельной
Наличие азотной продувки |  |  | Да |  | Нет
СКЛАД СУГ
Количество резервуаров хранения топлива |  |  | шт
Тип резервуара |  |  | Одностенный |  | Двухстенный
Размещение резервуаров |  |  | Наземное |  | Подземное
Общий объем резервуаров |  |  | куб.м
Дополнительное оборудование |  |  | Испаритель электрический |  |  | Испаритель с подогревом от котельной
|  |  | Насосная установка СУГ |  |  | Смесительная установка
ДОСТАВКА
Доставка котельной: |  |  | До места установки котельной |  |  |  | Самовывоз
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Вид работ: |  |  | Проект привязки котельной
Строительно-монтажные работы
Пуско-наладочные работы
Шеф-монтажные работы
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Исполнитель:
|  | Ф.И.О. | [5 empty] | Подпись